**NAROČNIK:** Dom starejših občanov Črnomelj

Ul. 21. oktobra 19c, 8340 Črnomelj

**Št.:** 4300-2/2021/5

**Vprašanja in dodatna pojasnila**

Predmet javnega naročila: **osebna varovalna oprema**

Številka objave: JN001852/2021-W01

Datum objave: 26.3.2021

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zap. št.** | **Prispela vprašanja** | **Objavljena pojasnila** |
| 1 | Vprašanje – datum 29.3.2021:  Sklop 9 - zaščitni kombinezon Dovoljujete gramaturo 63 g/m2 ?  Sklop 7 in sklop 8: Dovoljujete UNI velikost? | Objavljeno pojasnilo – datum\_29.3.2021:  DA.  NE. |
| 2 | Vprašanje – datum 29.3.2021:  Skladno z 11.1 točko razpisne dokumentacije predvidevamo, da nam priloge št. 5 (Izjava o izpolnjevanju tehničnega pogoja), ki se ne nanaša na ta razpis, ni potrebno prilagati. Prosimo, potrdite naša predvidevanja. | Objavljeno pojasnilo – datum\_29.3.2021:  Priloge št. 5 (Izjava o izpolnjevanju tehničnega pogoja) ni potrebno priložiti. Izjava se ne nanaša na ta razpis. |
| 3 | Vprašanje – datum 29.3.2021:  V ponudbeni dokumentaciji želite, da priložimo izjave EU o skladnosti v slovenskem jeziku ali izjava ponudnika, da ponujeno blago ustreza zahtevam naročnika. Vse original izjave so v angleškem jeziku. Zaradi izredno kratkega roka za oddajo ponudb vas prosimo, da potrdite, da je dovolj, da priložimo original izjave EU o skladnosti in prospekt ali sliko iz katere bo razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev. | Objavljeno pojasnilo – datum\_29.3.2021:  Ponudnik lahko priloži originalne izjave v angleškem jeziku. |
| 4 | Vprašanje – datum 30.3.2021:  Ali vam lahko v sklopu št. 8 ponudimo zaščitni plašč v skladu s standardi:  EN 13795, ISO 16604, ISO 22610, ISO 22612, Class I, CE, MDA, Directive 93/42/EEC. | Objavljeno pojasnilo – datum\_30.3.2021:  DA. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5 | Vprašanje – datum 30.3.2021:  Ali smemo podati ponudbo za sklop 7 in 8 - zaščitni plašč univerzalne velikosti, dolžina 140 cm? | Objavljeno pojasnilo – datum\_30.3.2021:  Dolžina je lahko 140 cm.  Univerzalna velikost ni sprejemljiva. |
| 6 | Vprašanje – datum 30.3.2021:  Spoštovani,  na kakšen način je moč ponuditi izdelke za večkratno uporabo, ki ustrezajo vsem tehničnim pogojem, ki jih zahteva naročnik?  Naj vas opomnimo, da ima ponudnik, ki opazi, da naročnik v razpisni dokumentaciji pri zahtevah ni določil možnosti »ali enakovredno« v skladu z zgoraj navedenim oziroma, da je neupravičeno omejil konkurenco, možnost, da ga v roku za postavljanje vprašanj na to opozori na Portalu javnih naročil. Postavitev vprašanja na Portal javnih naročil pa je tudi pogoj za vložitev zahtevka za revizijo zoper razpisno dokumentacijo v skladu s prvim odstavkom 25. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 ZTP-D, 63/13, 90/14 ZDU-1I, 60/17 in 72/19). | Objavljeno pojasnilo – datum\_30.3.2021:  Naročnik namesto izdelka za enkratno uporabo ne bo sprejel izdelka za večkratno uporabo.  Naročnik je v tehničnih specifikacijah opisal tehnične zahteve za osebno varovalno opremo po sklopih. Med drugim je navedel tudi, da zahteva, da so vsi izdelki za enkratno uporabo, kar tudi dejansko potrebuje. Izdelek za večkratno uporabo ni sprejemljiv za naročnika. Ta izdelek zahteva popolnoma drugačen protokol uporabe (potrebno je sortiranje uporabljenih npr. plaščev, ločeno pranje, vodenje evidence števila pranj za vsak plašč posebej). To povzroča naročniku dodatno delo, predvsem dodatno organizacijo dela v pralnici. Za vse navedeno pa naročnik nima razpoložljivih kapacitet. Glede tehničnih lastnosti izdelek za večkratno uporabo ne moremo šteti za enakovreden izdelku za enkratno uporabo. |
| 7 | Vprašanje – datum 30.3.2021:  sklop 4: Maske FFP2 brez ventila in sklop 6: Maske FFP3 brez ventila.  Vam lahko ponudimo maske brez "kovinske kovice" za nos. Ponujamo namreč poltrde maske z vnaprej oblikovanim nosnim mostom, ki zagotavlja tesnjenje. Nenazadnje lahko zahtevate tudi vzorce, da preverite ustreznost in maske še vedno zavrnete, če se vam ne bodo zdele primerne. Tako boste sebi omogočili večjo izbiro in po pregledu vzorcev tudi izbiro najprimernejšega artikla za vas. Tudi pri maskah z ventilom "kovinske kovice" ne zahtevate. | Objavljeno pojasnilo – datum\_30.3.2021:  DA. |
| 8 | Vprašanje – datum 30.3.2021:  1.  sklop 9: Zaščitni kombinezon Ali je potrebno ponuditi kombinezon z najvišjo zaščito 3 / 4?  2. sklop 10: Zaščitni predpasnik Ali je potrebno ponuditi predpasnik z rokavi, saj je le na tak način zagotovljena maksimalna zaščita osebja? | Objavljeno pojasnilo – datum\_30.3.2021:  Zaščitni kombinezon mora biti izdelan v skladu z zahtevo standarda SIST EN 14605:2005+A1:2009 (tip 3 in 4).  Naročnik NE zahteva predpasnika z rokavi. |
| 9 | Vprašanje – datum 30.3.2021:  Spoštovani, v tehničnih specifikacijah za maske FFP2 brez ventila in maske FFP3 brez ventila zahtevate, da morajo imeti kovinsko kovico za nos, medtem, ko pa pri maskah FFP2 z ventilom zahtevate le, da morajo biti prilagodljive na obraz. Glede na to, da številke maske imajo v samo strukturo vgrajeno plastično gibljivo kovico za nos, ki se na enak način prilega obrazu in ima enak učinek (kar je potrjeno v test poročilih in certifikatih o ustreznosti) prosimo naročnika, da poleg kovinskih, dovoli tudi vgrajene plastične kovice. | Objavljeno pojasnilo – datum\_30.3.2021:  DA. |
| 10 | Vprašanje – datum 30.3.2021:  Spoštovani, v tehničnih specifikacijah za FFP2 maske brez ventila in FFP3 maske brez ventila zahtevate kovinsko kovico za nos, medtem ko pa pri FFP2 maskah z ventilom tega ne zahtevate. Glede na to, da številni modeli mask imajo vgrajeno plastično gibljivo kovico za nos, ki ima enako funkcijo kot zunanja kovinska (kar potrjujejo poročila testiranj in certifikati o ustreznosti) prosimo naročnika, da dovoli (poleg kovinskih) tudi vgrajene plastične kovice za nos. | Objavljeno pojasnilo – datum\_30.3.2021:  DA. |
| 11 | Vprašanje – datum 30.3.2021:  Spoštovani,  1. sklop 9: Zaščitni kombinezon a)Ali lahko ponudimo kombinezon 55g/m2? b) Prosimo še za % porazdelitve razpisne količine na posamezno velikost?  2. sklop 8: Zaščitni plašč a)Ali vam lahko ponudimo plašč, ki je skladen s sledečimi standardi EN 13795-1, EN ISO 22612, EN ISO 22610, EN ISO 11737-1, EN ISO 9073-10, EN ISO 811,  b) Vaša zahteva: velikost M, L in XL V našem asortimaju imamo sledeče velikosti: S/M, L/XL ter XXL/3XL. Ali vam ponudimo prvi dve velikosti ali vse tri? c) Prosimo še za % porazdelitve razpisne količine na posamezno velikost?  3. sklop 7: Zaščitni plašč za obiskovalce a) Vaša zahteva: velikost M, L in XL V našem asortimaju imamo sledeče velikosti: S/M, L/XL ter XXL/3XL. Ali vam ponudimo prvi dve velikosti ali vse tri? b) Prosimo še za % porazdelitve razpisne količine na posamezno velikost?  Lep pozdrav, | Objavljeno pojasnilo – datum\_2.4.2021:  1.a) DA, če ustreza standardom navedenim v tehničnih specifikacijah.  1.b) Naročnik ne more vnaprej določiti % porazdelitve razpisne količine na posamezno velikost, ne količinsko in ne časovno. Vse bo odvisno od potreb naročnika.  2.a) DA  2.b) namesto velikosti M, L in XL lahko ponudite velikosti: S/M, L/XL ter XXL/3XL  2.c) Naročnik ne more vnaprej določiti % porazdelitve razpisne količine na posamezno velikost, ne količinsko in ne časovno. Vse bo odvisno od potreb naročnika.  3.a) namesto velikosti M, L in XL lahko ponudite velikosti: S/M, L/XL ter XXL/3XL  3.b) Naročnik ne more vnaprej določiti % porazdelitve razpisne količine na posamezno velikost, ne količinsko in ne časovno. Vse bo odvisno od potreb naročnika. |
| 12 | Vprašanje – datum 30.3.2021:  Pozdravljeni, lahko maske tip IIR ponudimo štirislojne, namesto troslojne? Lep pozdrav, | Objavljeno pojasnilo – datum\_2.4.2021:  DA če so skladne s standardom SIST EN 14683:2019+AC:2019 Tipe IIR in imajo oznako CE. |
| 13 | Vprašanje – datum 30.3.2021:  pozdravljeni, mamo dva vprašanja, ki se glasita... 1: SKLOP 7: Zaščitni plašč za obiskovalce ali vam lahko tu ponudimo gramaturo 30 g/m2 in velikostni številki L in XL ? 2: SKLOP 8: Zaščitni plašč Predvidevamo, da tukaj potrebujete enak plašč kot v sklopu 7. Se pravi plašč iz polipropilena ? Ali smemo tukaj ponuditi gramaturo 25 g/m² in velikosti L in XL ?  hvala za odgovore. | Objavljeno pojasnilo – datum\_2.4.2021:  1. SKLOP 7: Zaščitni plašč za obiskovalce – DA  2. SKLOP 8: Zaščitni plašč – NE  To ni enak zaščitnemu plašču za obiskovalce. Ta plašč je namenjen zaščiti delavcev in mora izpolnjevati vse zahteve navedene v tehničnih specifikacijah za sklop 8.  Ponuditi morate vse tri velikosti. |
| 14 | Vprašanje – datum 31.3.2021:  sklop: 13 Spoštovani, Ali Vam smemo ponuditi pod sklop 13: prevleka za obuvalo do kolen namesto z elastiko, z zavezovanjem s trakovi .  Hvala Lep pozdrav | Objavljeno pojasnilo – datum\_2.4.2021:  DA. |
| 15 | Vprašanje – datum 1.4.2021:  spoštovani  1. Glede na to, da je priložena napačna priloga št. 5 (Izjava o izpolnjevanju tehničnega pogoja), ki se ne nanaša na ta razpis, in je ni potrebno prilagati, bi potem prosili za točne tehnične pogoje glede na ta razpis?  za maske nam ni točno jasno - maska ima npr. lahko skladnost EU, vendar ali je važno tudi kje je proizvedena?  2. pri maskah, zlasti pri večjih količinah (40.000 in 8.000) bi prosili bolj točen podatek dinamike naročil? kolik npr mesečno?  hvala lp | Objavljeno pojasnilo – datum\_2.4.2021:  Tehnične zahteve za artikle so navedene v tehničnih specifikacijah po sklopih.  Maske morajo izpolnjevati vse tehnične zahteve navedene v tehničnih specifikacijah in imeti oznako CE. Naročnik ni posebej določil, kje mora biti proizvedena.  Točen podatek dinamike naročil naročnik ne more določiti vnaprej, ne količinsko in ne časovno. Vse bo odvisno od potreb naročnika. |
| 16 | Vprašanje – datum 1.4.2021:  Spoštovani,  V tehničnih specifikacijah Sklop 11 - zahtevate zaščitno pokrivalo v gramaturi 14 gsm in obsegu 55 cm.  Zanima nas ali lahko ponudimo pokrivalo:  - v gramaturi 12 gsm (kar ne vpliva bistveno na samo zaščito ali funkcionalnost pokrivala) - v obsegu 61 cm, saj s tem prekrije tudi daljše lase  Hvala in lep pozdrav. | Objavljeno pojasnilo – datum\_2.4.2021:  - 12 gsm – DA lahko  - obseg 61 cm - NE |
| 17 | Vprašanje – datum 1.4.2021:  Vprašanja za FFP2 MASKE BREZ VENTILA:  - ali zahtevate predložitev vzorca in do kdaj?  - maske FFP2 po standardu 149:2001+A1:2009 nudijo zaščito pred delci najmanj 94 %. ali vam to zadostuje? - maske ki morajo dosegati zaščito 95 % so KN95 in N95, to niso FFP2 (so pa podobne).  Hvala za odgovore.  Lep pozdrav, | Objavljeno pojasnilo – datum\_2.4.2021:  Ob oddaji ponudbe ni potrebno predložiti vzorca. Naročnik ima pravico zahtevati vzorec v fazi pregleda in ocenjevanja ponudb.  Zahtevamo maske FFP« po standardu 149:2001+A1:2009b z CE oznako. |

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj je potekel 1.4.2021 ob 11.30.

Pripravila:

Tatjana Špehar, strokov.sodelv.za javna naročila