Priloga št. 1B

**PREDRAČUN**

**za osebno varovalno opremo** za potrebe Doma starejših občanov Črnomelj:

Naziv ponudnika: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sedež (naslov) ponudnika: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**sklop 1: Rokavice nitril**

zaščitne nitrilne rokavice, brez pudra, nesterilne, za enkratno uporabo, velikost S, M in L , dolžina vsaj 240 mm, pakirane v škatlo 100 ali 200 kosov, rokavice morajo nuditi zaščito kategorije III, standard SIST EN 455-1:2001; SIST EN 455-2:2015; SIST EN 455-3:2015; SIST EN 455-4:2009, AQL 1,5 ali nižji, oznaka CE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cena brez DDV / kos** | **Ocenjena količina** | **Vrednost**  **brez DDV** | **Vrednost**  **z DDV** | **Proizvajalec** |
|  | S: 60.000 kos  M: 140.000 kos  L: 50.000 kos  Skupaj: 250.000 kos |  |  |  |

**sklop 2: Rokavice nitril podaljšane**

zaščitne nitrilne rokavice, brez pudra, nesterilne, za enkratno uporabo, velikost S, M in L , pakirane v škatlo 100 ali 200 kosov, rokavice morajo nuditi zaščito kategorije III, standard SIST EN 455-1:2001; SIST EN 455-2:2015; SIST EN 455-3:2015; SIST EN 455-4:2009, AQL 1,5 ali nižji, oznaka CE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cena brez DDV / kos** | **Ocenjena količina** | **Vrednost**  **brez DDV** | **Vrednost**  **z DDV** | **Proizvajalec** |
|  | S: 60.000 kos  M: 140.000 kos  L: 50.000 kos  Skupaj: 250.000 kos |  |  |  |

**sklop 3: Maske tip IIR**

medicinska maska z mehko elastično zanko za okrog ušes in nastavljivo nosno žičko; učinkovitost bakterijske filtracije najmanj 98%; izdelana mora biti iz netkane troslojne tkanine; maska za enkratno uporabo, nesterilna, za obraz; barva: modra; skladne s standardom SIST EN 14683:2019+AC:2019 Type IIR; oznaka CE; pakiranje: 50 kosov na škatlo

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cena brez DDV / kos** | **Ocenjena količina** | **Vrednost**  **brez DDV** | **Vrednost**  **z DDV** | **Proizvajalec** |
|  | 40.000 kos |  |  |  |

**sklop 4: Maske FFP2 brez ventila**

učinkovitost bakterijske filtracije najmanj 95%; maska za enkratno uporabo, prilagodljiva na obraz, s prilagojenim tesnjenjem nosnega predela s kovinsko kovico za nos; barva: bela; skladne s standardom SIST EN 149:2001+A1:2009; oznaka CE mora biti natisnjena na sami maski

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cena brez DDV / kos** | **Ocenjena količina** | **Vrednost**  **brez DDV** | | **Vrednost**  **z DDV** | **Proizvajalec** |
|  | 8.000 kos |  |  | |  |

**sklop 5: Maske FFP2 z izdišnim ventilom**

maska za enkratno uporabo, prilagodljiva na obraz, skladne s standardom SIST EN 149:2001+A1:2009, oznaka CE mora biti natisnjena na sami maski

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cena brez DDV / kos** | **Ocenjena količina** | **Vrednost**  **brez DDV** | **Vrednost**  **z DDV** | **Proizvajalec** |
|  | 3.000 kos |  |  |  |

**sklop 6: Maske FFP3 brez ventila**

učinkovitost bakterijske filtracije najmanj 99%; maska za enkratno uporabo, prilagodljiva na obraz, s prilagojenim tesnjenjem nosnega predela s kovinsko kovico za nos; barva: bela; skladne s standardom SIST EN 149:2001+A1:2009; oznaka CE mora biti natisnjena na sami maski

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cena brez DDV / kos** | **Ocenjena količina** | **Vrednost**  **brez DDV** | **Vrednost**  **z DDV** | **Proizvajalec** |
|  | 2.000 kos |  |  |  |

**sklop 7: Zaščitni plašč za obiskovalce**

vodoodbojen, nesterilen, za enkratno uporabo; zadnji del se prekriva tako, da je hrbtni del v celoti zaščiten; dolžina vsaj 120 cm; velikost M, L in XL; oznaka CE, medicinski pripomoček razreda I ali osebna varovalna; oprema kat. I,

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cena brez DDV / kos** | **Ocenjena količina** | **Vrednost**  **brez DDV** | **Vrednost**  **z DDV** | **Proizvajalec** |
|  | 3.000 kos |  |  |  |

**sklop 8: Zaščitni plašč**

vodoodbojen, nesterilen, za enkratno uporabo; na rokavih manšete; zadnji del se prekriva tako, da je hrbtni del v celoti zaščiten; dolžina vsaj 120 cm; velikost M, L in XL; izdelan skladno z zahtevo SIST EN ISO 13688:2013, SIST EN 14126:2003/AC:2005; oznaka CE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cena brez DDV / kos** | **Ocenjena količina** | **Vrednost**  **brez DDV** | **Vrednost**  **z DDV** | **Proizvajalec** |
|  | 15.000 kos |  |  |  |

**sklop 9: Zaščitni kombinezon**

nesterilen, za enkratno uporabo; vodoodbojni, neprepusten za tekočine in razpršila; PP in PE material, ki diha in preprečuje pregrevanje in potenje, material vsaj 65g/m2; dobavljiv v velikosti L, XL in XXL; z elastiko v pasu, zapestju in gležnjih; z kapuco, dolgimi rokavi in hlačnicami; zapenjanje ali zadrga spredaj; izdelan skladno z zahtevo SIST EN 14605:2005+A1:2009; oznaka CE, kategorija III

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cena brez DDV / kos** | **Ocenjena količina** | **Vrednost**  **brez DDV** | **Vrednost**  **z DDV** | **Proizvajalec** |
|  | 1.000 kos |  |  |  |

**sklop 10: Zaščitni predpasnik**

nesterilen, za enkratno uporabo; velikost vsaj 115 cm; z zanko okrog vratu; oznaka CE, medicinski pripomoček razreda I ali osebna varovalna oprema kategorije I

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cena brez DDV / kos** | **Ocenjena količina** | **Vrednost**  **brez DDV** | **Vrednost**  **z DDV** | **Proizvajalec** |
|  | 50.000 kos |  |  |  |

**sklop 11: naglavno zaščitno pokrivalo**

nesterilen artikel, za enkratno uporabo; iz netkanega materiala 100% polopropilenskih vlaken, vodoodbojen material; velikost fi 55 cm z mehko gumico; gramatura materiala vsaj 14 g/m2 ; oznaka CE, medicinski pripomoček razreda I ali osebna varovalna oprema kategorije I

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cena brez DDV / kos** | **Ocenjena količina** | **Vrednost**  **brez DDV** | **Vrednost**  **z DDV** | **Proizvajalec** |
|  | 10.000 kos |  |  |  |

**sklop 12: prevleka za obuvala**

nesterilen artikel, za enkratno uporabo; z elastiko; material: polietilen ali polipropilen, vodoodbojen material; oznaka CE, medicinski pripomoček razreda I ali osebna varovalna oprema kategorije I

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cena brez DDV / kos** | **Ocenjena količina** | **Vrednost**  **brez DDV** | **Vrednost**  **z DDV** | **Proizvajalec** |
|  | 3.000 kos |  |  |  |

**sklop 13: prevleka za obuvala do kolen**

nesterilen artikel, za enkratno uporabo; z elastiko; material: polietilen ali polipropilen, vodoodbojen material; oznaka CE, medicinski pripomoček razreda I ali osebna varovalna oprema kategorije I

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cena brez DDV / kos** | **Ocenjena količina** | **Vrednost**  **brez DDV** | **Vrednost**  **z DDV** | **Proizvajalec** |
|  | 3.000 kos |  |  |  |

Naročnik ne more določit natančnih mesečni količin in se tudi ne obvezuje, da bo navedene količine tudi dejansko naročil. Ob vsakokratnem odpiranju konkurence bo tudi navedeno predvidena potrebna količina za naslednji mesec.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Datum: | Žig | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Podpis zakonitega zastopnika ponudnika |